## Sheet1
序号 | 货物/服务名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注
（一）能源集控中心
1 | 服务器 | T160 E-2478 2.8G 8核16线程 16G内存 4TB 操作系统windows sever2022 |  | 台 | 1 |  |  | 一期的电脑做工作站，服务器做系统运行及数据存储主站
2 | 智能配电 管理系统 | 通讯软件 |  | 套 | 1
|  | 数据AI处理分析软件 |  | 套 | 1
|  | 智慧应用软件 |  | 套 | 1 |  |  | 增加供水监测模块及控制应用升级
3 | 工作台 |  |  | 套 | 1 |  |  | 甲供，一期设备房
4 | 大屏 | 85寸电视 |  | 台 | 1 |  |  | 甲供，一期设备房
5 | 交换机 | 24口企业级交换机 |  | 台 | 1
6 | UPS | 不间断电源3KVA/2400W 企业级稳压续航应急备用电源 |  | 台 | 1 |  |  | 保障服务器和监控电脑供电稳定
7 | 网络机柜 | 2米高网络机柜，含PDU等辅材 |  | 面 | 1
小计
（二）设备通讯端
1 | 交换机 | 8口工业级交换机 |  | 台 | 1
2 | 光纤转换模块 | 二光一电，带电源适配器 |  | 台 | 36
3 | 通讯管理机 | 4串口2网口 |  | 台 | 20
4 |  | 8串口2网口 |  | 台 | 5
5 | 配套电源 | DC24伏 |  | 台 | 25
6 | 通讯机箱 | 含箱体、导轨、、空开、配线等 |  | 面 | 12
小计
（三）线材及敷设
1 | 485通讯电缆 | RVVSP 2*0.75双绞屏蔽电缆 |  | 米 | 6230
2 | 光纤 | 单模四芯 |  | 米 | 17760
3 | 网线 | 屏蔽超五类网线 |  | 米 | 1500
4 | 电源线 | 电源线2*2.5 |  | 米 | 2300
5 | 穿线管 | PVC管/软管/镀锌管 |  | 米 | 3600
6 | 线缆施工 | 光纤、网线、485电缆敷设及端接和熔接，含线槽、光纤盒、跳线、尾纤、线号等辅材 |  | 项 | 1
7 | 设备安装 | 系统内所有设备的安装；一期大屏、工作站等设备迁移的搬迁到新值班室。 |  | 项 | 1
小计
（四）安装、调试服务
1 | 现场技术服务 | 通讯管理机调试，仪表通讯测试、解析，数据采集、校对与上传 |  | 台 | 25
|  | 二期监控软件工程组态设计、配置与系统联调 |  | 项 | 1
|  | 一期的监控软件和系统工程迁移到新服务器 |  | 项 | 1 |  |  | 甲方负责提供开放端口
|  | 管理系统深化设计，使用培训，用户手册、技术资料交接 |  | 项 | 1
小计
合计